Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ilości zużytej energii elektrycznej dla budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo

w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

| Lp. | Lokalizacja punktu odbioru | Napięcie zasilania | Rodzaj pomiaru | Nr licznika energii elektrycznej | Szacunkowa ilość zużycia energii elektrycznej za okres zamówienia w MWh | Grupa taryfowa | Moc umowna (kW) | Termin wygaśnięcia aktualnej umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Aktualna grupa taryfowa | Oczekiwana grupa taryfowa |  |  |
| 1. | Przyłącze 1 (zasilanie podstawowe) zlokalizowane w stacji transformatorowej OSD nr KY 105 przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach (przełączone przez ST OSD nr K1030) | 6kV | pośredni | 51111380 | 3.420,00* | B21 | B21 | 1150kW* | 31.12.2015 r. |

Kod PPE - PLGZO00000590748333000013370202

| Lp. | Lokalizacja punktu odbioru | Napięcie zasilania | Rodzaj pomiaru | Nr licznika energii elektrycznej | Szacunkowa ilość zużycia energii elektrycznej za okres zamówienia w MWh | Grupa taryfowa | Moc umowna (kW) | Termin wygaśnięcia aktualnej umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Aktualna grupa taryfowa | Oczekiwana grupa taryfowa |  |  |
| 2. | Przyłącze 2 (zasilanie podstawowe) zlokalizowane w stacji transformatorowej OSD nr K1030 przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach | 6kV | pośredni | 94385065 | 444,00 | B22 | B21 | 300kW | 31.12.2015 r. |

Kod PPE - PLGZEO00000590748333000002550569

| Lp. | Lokalizacja punktu odbioru | Napięcie zasilania | Rodzaj pomiaru | Nr licznika energii elektrycznej | Szacunkowa ilość zużycia energii elektrycznej za okres zamówienia w MWh | Grupa taryfowa | Moc umowna (kW) | Termin wygaśnięcia aktualnej umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Aktualna grupa taryfowa | Oczekiwana grupa taryfowa |  |  |
| 3. | Przyłącze 3 (zasilanie podstawowe) ze stacji transformatorowej OSD nr S441MO zasilającej budynek przy ul. Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdrój | 400kV | pośredni | 94520601 | 78,00 | C21 | C21 | 25kW | 31.12.2015 r. |

Kod PPE - PL GZEO 00000590748333000003801796

Podana szacunkowa ilość zużycia energii elektrycznej jest wartością szacowaną i może ulec zmianie w okresie realizacji umowy.