Katowice 25.09.2017 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Zestawienie ilości zużytej energii elektrycznej dla budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda – Bezpieczeństwo w Katowicach
przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86**

Okres rozliczenia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W obiektach zarządzanych przez Ekoenergia Silesia S.A. występuje zasadniczo praca jednozmianowa (godziny ranne i popołudniowe). Przewiduje się brak taryfy nocnej - propozycja taryfy **B21** dla punktów poboru w poz. 1 i 2 oraz taryfy **C21** dla poz. 3.

1. **Stacja KY105** Katowice ul. Żeliwna 38

Szacunkowe obliczenie wartości zamówienia ( dla wartości max. mocy zamówionej )

1.150 kW x 9 x 27 = 279,45 MWh.

~270 MWh x 12 m-cy = **3.240 MWh** - szacunkowa wartość max. zużycia.

1. **Stacja K1030** Katowice ul. Żeliwna 38

Szacunkowe obliczenie wartości zamówienia dla wartości mocy 150 kW

( max. moc umowna 300kW ).

150 kW x 9 h x 27 = 36,45 MWh

~35 MWh x 12 m-cy = **420 MWh** - szacunkowa wartość max. zużycia.

1. **Stacja S441MO**

Goczałkowice-Zdrój ul. Jeziorna 86

Szacunkowe obliczenie wartości zamówienia dla mocy 25 kW.

25 kW x 9 h x 27 = 6,07 MWh

~6 MWh x 12 m-cy = **72 MWh** - szacunkowa wartość max. zużycia.