**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

.....................................................

 (nazwa i adres Wykonawcy)

**WYKAZ URZĄDZEŃ WYMAGANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości i przeprowadzanie przeglądów okresowych.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis sprzętu wraz z określeniem cech jednoznacznie go identyfikujących.** | **Informacje o podstawie dysponowania wykazanymi zasobami** |
| Nazwa/typ/model\* | Liczba (szt.) | Nr identyfikacyjny |
|  | agregaty prądotwórcze mobilne powyżej 40 kW/400V |  |  |  |
|  | mobilna stacja tankowania agregatów |  |  |  |
|  | 1 podnośnik koszowy |  |  |  |
|  | miernik do pomiaru wyłączników różnicowo-prądowych. |  |  |  |
|  | miernik do pomiaru rezystancji, uziemienia gruntów |  |  |  |
|  | miernik anemometr do pomiaru przepływu powietrza |  |  |  |
|  | elektroniczny miernik do pomiaru sprawności akumulatorów żelowych metodą bezzwarciową. |  |  |  |
|  | przyrząd do detekcji wycieku (nieszczelności) z układów klimatyzacji |  |  |  |
|  | wykrywacz gazu ziemnego |  |  |  |
|  | miernik dużych prądów (cęgi). |  |  |  |
|  | bezdotykowy termometr |  |  |  |
|  | kamera termowizyjna. |  |  |  |
|  | luksomierz do pomiaru natężenia oświetlenia |  |  |  |
|  | zestaw podstawowych narządzi do prac pod napięciem dla linii kablowych i napowietrznych |  |  |  |
|  | miernik do pomiaru natężenia hałasu i dźwięku |  |  |  |
|  | Narzędzia o zasilaniu akumulatorowym do prac na zewnątrz elewacji. |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**\*uzupełnić odpowiednie dane**

**Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego**

…...........................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)