Załącznik nr 2

Katowice 02.10.2018 r.

**Analiza w zakresie ustalenia wartości zamówienia**

**dla potrzeb przetargowych:**

**Zakup energii elektrycznej w 2019 r.**

Okres rozliczenia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W obiektach zarządzanych przez Ekoenergia Silesia S.A. występuje zasadniczo praca jednozmianowa (godziny ranne i popołudniowe). Przewiduje się brak taryfy nocnej - propozycja taryfy **B21** dla punktów poboru w poz. 1 i 2 oraz taryfy **C21** dla poz. 3.

1. **Stacja KY105**

Katowice, ul. Żeliwna 38

Szacunkowe obliczenie wartości zamówienia dla wartości mocy 350 kW:

350 kW x 10 h x 27 dni = 94,5 MWh.

94,5 MWh x 12 m-cy = **1 134 MWh** - szacunkowa wielkość max. zużycia.

1. **Stacja K1030**

Katowice, ul. Żeliwna 38

Szacunkowe obliczenie wartości zamówienia dla wartości mocy 150 kW :

150 kW x 10 h x 27 dni = 40,5 MWh

40,5 MWh x 12 m-cy = **486 MWh** - szacunkowa wartość max. zużycia.

1. **Stacja S441MO**

Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 86

Szacunkowe obliczenie wartości zamówienia dla mocy 33 kW:

33 kW x 10 h x 27 dni = 8,91 MWh

~ 9 MWh x 12 m-cy = **108 MWh** - szacunkowa wartość max. zużycia.