**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

.....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

**WYKAZ URZĄDZEŃ WYMAGANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Pomiary elektryczne w obiektach Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach i w Goczałkowicach Zdroju”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis sprzętu wraz z określeniem cech jednoznacznie go identyfikujących.** | | **Informacje o podstawie dysponowania wykazanymi zasobami** |
| Nazwa/typ/model\* | Liczba (szt.) |
|  | lokalizator tras kablowych |  |  |
|  | generator udarowy o napięciu minimalnym 20 kV wraz z reflektometrem do lokalizacji uszkodzenia kabla |  |  |
|  | luksomierz do pomiaru natężenia oświetlenia |  |  |
|  | miernik do pomiaru wyłączników różnicowo-prądowych. |  |  |
|  | miernik do pomiaru rezystancji, uziemienia gruntów |  |  |
|  | miernik do pomiarów izolacji kabli |  |  |
|  | program komputerowy do wydruku pomiarów natężenia oświetlenia |  |  |
|  | program komputerowy do wydruków pomiarów z kamery termowizyjnej |  |  |
|  | program komputerowy do wydruków pomiarów instalacji elektrycznych, wyłączników różnicowo-prądowych, uziemienia itd. |  |  |
|  | miernik dużych prądów (cęgi). |  |  |
|  | kamera termowizyjna. |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**\*uzupełnić odpowiednie dane**

**Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego**

…...........................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)